รายละเอียดเครื่องชั่งไฟฟ้า (Balance) รุ่น ELB2000

ยี่ห้อ Shimadzu  ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

- เครื่องชั่งไฟฟ้า สำหรับวิเคราะห์ (Portable Electronic Balances)

- สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 2,000 กรัม

- ความละเอียดในการอ่านค่า 0.1 กรัม

- สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง (0 g to capacity)

- จานชั่งมีขนาด 170 x 130 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก)

- มีฟังค์ชั่น Piece Counting สำหรับการชั่งแบบนับชิ้นตัวอย่าง และฟังค์ชั่นการแปลงหน่วยเป็นเปอร์เซนต์

- มีฟังค์ชั่น Environmental Adjustment, Zero-Tracking, Auto power off

- สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ ดังนี้คือ g, kg, ct, oz, ozt, dwt, GN, mom

- สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผล (รุ่น EP-80 หรือ EP-90 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม) เพื่อพิมพ์ผลค่าน้ำหนักหรือผลในการปรับค่ามาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน GLP/GMP/ISO9000

- ขนาดของเครื่องชั่ง (กว้าง) 185 มม. x (ลึก) 215 มม. x (สูง) 55 มม.

- สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 5 - 35°C

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล โดยใช้ Adapter หรือแบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 6 ก้อน

- มีแผ่นครอบหน้าจอ (In-Use protective keypad cover)

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

- รับประกันคุณภาพ 2 ปี

- ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น