เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดยูวี-วิสิเบิล รุ่น UV 1280

(UV-VIS Spectrophotometer model UV 1280)

- เป็นเครื่องสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารโดยวัดการดูดกลืนแสงในช่วง UV และ Visible แบบลำแสงคู่ (Double Beam) ซึ่งควบคุมและประมวลผลด้วยตัวเครื่องเอง

- สามารถวัดได้ในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 190 ถึง 1100 นาโนเมตร

- มีค่าความแม่นของความยาวคลื่น (Wavelength Accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน  ± 1 นาโนเมตร

- มีค่าความเที่ยงของความยาวคลื่น (Wavelength Reproducibility) ผิดพลาดไม่เกิน  ± 0.03 นาโนเมตร

- มีขนาดความกว้างของช่องแสง (Spectral bandwidth) 5 นาโนเมตร

- มีช่วงของการวัดค่าแสง (Photometric Rang) ดังนี้
7.1 .ให้ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance)  ได้ในช่วง-3 ถึง 3.0  Abs
7.2 ให้ค่าการส่องผ่านของแสง (Transmittance) ได้ในช่วง 0% ถึง 200%

- แสดงผลวิเคราะห์ด้วยจอภาพแบบ LCD

- มีโหมดการใช้งานได้ถึง 7 โหมด ดังนี้คือ
9.1 Photometric Mode
9.2 Spectrum  Mode
9.3 Quantitation Mode
9.4 Kinetics Mode
9.5 Time Scan Mode
9.6 Multi-Component Quatitation Mode
9.7 Biomethod Mode

- สามารถจัดเก็บข้องมูลลงในตัวเครื่องได้ หรือ เก็บใน USB Memory ได้โดยตรง

- มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
10.1 Cell หรือ Cuvette ชนิดควอทซ์ ความกว้าง 10 มิลลิเมตรจำนวน 1 คู่

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท ได้

- ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

- รับประกันคุณภาพ 2 ปี